## Slide 1
Lorem ipsum dolor sit amet lacus nulla
Dit is een ondertitel
Dit is een titel
Eerste hulp bij transportweigering
Webinar netcongestie: PARTICIPATIECOALITIE 2021

## Slide 2: webinar netcongestie
eerste hulp bij transportweigeringen
26 januari 2022

## Slide 3: agenda
transportweigeringen
  wat is fysieke congestie?
  wat zegt de huidige wet- en regelgeving hierover?
  hoe bepaalt de netbeheerder of het net vol is?
  wanneer mag de netbeheerder transport weigeren?
  wat te doen als je vermoedt dat de netbeheerder onterecht weigert?
  hoe gaat de toezichthouder daarmee om?
  wat verandert er Q1 2022 met het Codebesluit congestiemanagement?
  wat te doen als er echt geen transport mogelijk is?
vragen

## Slide 4: wat is fysieke congestie?

## Slide 5: wat is fysieke congestie?

## Slide 6: wat is fysieke congestie?

## Slide 7: wat is fysieke congestie?

## Slide 8: wat is fysieke congestie?

## Slide 9: wat zegt de huidige regelgeving hierover?

## Slide 10: wat zegt de huidige regelgeving hierover?

## Slide 11: hoe bepaalt de netbeheerder of het net vol is?

## Slide 12: wanneer mag de netbeheerder transport weigeren?
weigeren binnen congestiegebieden:
  als er fysieke congestie is aangekondigd of vastgesteld
  als er geen congestiemanagement mogelijk is
  zolang de verzwaring van het net nog niet gerealiseerd is (jaren)
weigeren buiten congestiegebieden:
  als er een tijdelijk probleem is
  met specifieke opgaaf van redenen aan de verzoeker
  soms tijdelijk lagere aansluitcapaciteit (maanden)

## Slide 13: wat te doen als je vermoed dat de netbeheerder onterecht weigert?
onderzoek de openbare informatie over de beschikbare capaciteit
controleer de argumentatie van de netbeheerder
zet druk op de netbeheerder
helpt dat niet, vraag dan geschilbeslechting bij de ACM aan
als de ACM je gelijk geeft: terug naar de netbeheerder
volhardt de netbeheerder: naar de rechter

## Slide 14: hoe gaat de toezichthouder daarmee om?

## Slide 15: wat verandert er Q1 2022 met het Codebesluit congestiemanagement?
zonder storingsreserve

## Slide 16: wat verandert er Q1 2022 met het Codebesluit congestiemanagement?
zonder storingsreserve
200%

## Slide 17: wat te doen als er echt geen transport mogelijk is?

## Slide 19: 1 installaties geschikt maken voor een kleinere aansluiting

## Slide 20: 2 delen van een aansluiting

## Slide 21: 3 lokaal benutten elektriciteit

## Slide 22: 4 elektriciteit omzetten in warmte of koude

## Slide 23: 5 elektriciteit opslaan in batterijen

## Slide 24: 6 elektriciteit omzetten in gas

## Slide 25: Energie van Utrecht
Oplossing gericht denken door congestie Stedin

## Slide 26: Probleemstelling
Verzamelgebouw met 1 grote E- aansluiting welke door congestie Stedin niet meer mag terug leveren;
Maximale aansluiting Stedin congestie is 3x80A

## Slide 27: Dak van RSG Blokstede

## Slide 28: Oplossing
Optimaliseren eigen energieverbruik verzamelgebouw;
In het verzamelgebouw op elke afzonderlijk adres eigen E-aansluiting 3x80A realiseren;
Dakvlakken verdelen met meerdere omvormers;
Toepassen van laadpalen t.b.v. eigen verbruik en commercieel verbruik met software pakket;
Bij groot verbruik aansluiting een beveiliging aanbrengen tot max 3x80A terug kan leveren;
Samenvoegen van meerdere gebouwen in de omtrek, eigen netwerk;
Opslag van stroom ( t.b.v. containers voor bouwlocatie eo)

## Slide 29: eerste hulp bij transportweigeringen
vragen?
leon.straathof@energiesamen.nu